## Ark1
Rolle | Prioritet/tidsperspektiv | Brukerbehov | Funksjonelle krav
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/lang | Bedre støtte for eksplisitte ansvarsoverganger mellom virksomheter.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/mellom | Finne hvilken informasjon andre virksomheter og behandlingsnivåer har om pasienten. | Søkefunksjonalitet for å finne hvilke virksomhetene som har informasjon om pasienten
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/kort | Understøtte sammensatte behandlingsforløp med planlagte og uplanlagte kontakter med helsetjenesten, tilpasset informasjonsmengde til problemet. | Mulighet for å tilpasse hvilken informasjon som hentes fra kildene
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/kort | Understøtte sammensatte behandlingsforløp med planlagte og uplanlagte kontakter med helsetjenesten, umiddelbar tilgang til informasjon ved behov. | Når informasjonen kan hentes fra kilden umiddelbart ved behov er det ikke nødvendig å vedlikeholde en oppdatert kopi lokalt eller sentralt.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/kort | Vise informasjon som andre virksomheter og behandlingsnivåer har samlet inn om pasienten. | Felles informasjonsstruktur og innhold er viktig både for: - Å vise informasjon fra flere eksterne virksomheter - Tilby enhetlig søkegrensesnitt på tvers av flere virksomheter - Sammenstilling av informasjon fra flere kilder i felles visning
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/mellom | Vise trender og sammenhenger mellom informasjon samlet inn i egen og andre virksomheter | Felles informasjonsstruktur og innhold er viktig både for: - Å vise informasjon fra flere eksterne virksomheter - Tilby enhetlig søkegrensesnitt på tvers av flere virksomheter - Sammenstilling av informasjon fra flere kilder i felles visning.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/kort | Samhandlingen og arbeidsflyten skal ikke medføre dobbeltarbeid. | Det skal ikke være nødvendig å registrere samme informasjon flere ganger (i ulike systemer) eller logge seg på i ulike systemer for å gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til samme pasient og tiltak (SSO) /Er det noe krav til innlogging med tanke på HPR, må alle være registrert der? Trenger også personell som sekretærer tilgang?
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Middels/mellom | Arbeidsflyt og samhandling må støttes i en enhetlig utformet brukerflate. | Unngå særegne systemer for oppslag i DHO resultater. Unngå mange ulike utformede arbeidsflater som ikke er integrert.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Middels/mellom | Det må være mulig å kvalitetssikre relevant informasjon ved å se hvor informasjonen kommer fra og hvordan den er samlet inn. | Proveniens og metadata med riktig detaljnivå må følge informasjonen når den utveksles
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Middels/mellom | Tilgang til ulike typer informasjon for å understøtte tjenesteforløpet knyttet til flere pasientgrupper. | Aktuelle pasientgrupper kan være KOLS syke, multisyke og andre pasientgrupper med behov for digital hjemmeoppfølging
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Ekstern (høy)/mellom | Samarbeide om utarbeidelsen av behandlingsplan og egenbehandlingsplan med pasienten og klinikere fra andre virksomheter | Det må eksistere felles kilde til planer og felles verktøy for samarbeid om planer
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Ekstern (høy)/lang | Det må være tydelig og avklart sammenheng mellom tiltak i egenbehandlingsplanen og DHO utstyr/verktøy benyttes i egenbehandlingsplanens tiltak | Det må være lett å se informasjon fra plan og DHO-utstyr i sammenheng
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/mellom | Behov for individuell tilpasset tjeneste ut fra type pasient og behov knyttet til daglig oppfølging
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Høy/lang | Å være oppdatert | Når data i kilden endrer seg, skal løsningen oppdatere seg uten opphold. Dette skal også skje når dataene endrer seg hyppig.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Middels/lang | Tilgang til sanntidsinformasjon der det er relevant (målinger for eksempel). | Dette er ikke påpekt av tjenestene som er en del av utprøvingene, men er en del av HSØ sitt målbilde for utveksling av målinger.
Helsepersonell (kommune, spesialist og fastlege) | Middels/lang | Behov for å ivareta at utstyret følger pasienten uavhengig hvem som er behandlingsansvarlig | Løsninger knyttet til delt sanking av data og oppfølging av utplassert utstyr hos pasient stiller store krav til hvordan utstyrslogistikken samordnes mellom partene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om utstyrstype, fastvareversjoner, strømstatus, feilmeldinger og direkte tilgang til automatisert og manuell teknisk inngripen med utstyret via internett eller på stedet. I og med at det ikke eksisterer gode standardiserte løsninger knyttet til utstyrslogistikk av heterogent utstyr anskaffet fra mange virksomheter har vi valgt å ikke inkludere utstyrslogistikk i det kortsiktige målbildet. Dette kan også påvirke muligheten til å ivareta denne delen av behovet på kort sikt.
Fastlege |  | Fastlegen har de samme behov som helsepersonell for øvrig, men har ikke daglig oppfølging av pasienten i en DHO tjeneste. De har behov for informasjon om pasient på forespørsel når pasienten tar kontakt, eller ved henvendelse fra annet helsepersonell. | Likt behov som for øvrig helsepersonell? Systemer: EPJ og noen bruker KJ og Helsenorge.
Pasient/pårørende | Høy/kort | Som innbygger ønsker jeg tilgang til informasjon som gjør det mulig å forstå og mestre egen helse. Finne informasjon om pasienten. Vise informasjon som gjelder pasienten. Vise trender og sammenhenger mellom informasjon samlet inn av flere virksomheter. Det er behov for å ha dialog med helsepersonell og gi tilbakemelding til tjenesten på en enkel måte. | Det må være lett for pasient å få tilgang til egen helseinformasjon. Pårørende må ha mulighet til å få innsyn og være deltakende ut fra behov og ønske fra pasient.
Pasient/pårørende | Middels/kort | Avlevere data basert på mål og tiltak i oppsatt plan. | Det må være lett for pasient å oppdatere data om egen helse og behandling i en sammenhengende arbeidsflate
Pasient/pårørende | Middels/kort | Det må være mulig for meg som pasient å se hvem som har tilgang til mine data for å ivareta mitt personvern. | Det må være lett for pasient å se hvem som har tilgang til mine data.
Pasient/pårørende | Høy/mellom | Jeg må være sikker på at relevant helsepersonell får tilgang til tilstrekkelig informasjon slik at jeg kan motta best mulig helsetilbud og at helsetjenesten iverksetter de beste tiltakene for å ivareta min helse. | Pasient skal ikke trenge å videreformidle informasjon mellom helsepersonell, det skal skje ved hjelp av datadeling på tvers.